## Slide 1
主要コンポーネント
ネットワーク・電源関連
周辺機器
機器名 | 数量 | 用途 | 価格（円）
Raspberry Pi 4 Model B (4GB) | 3台 | クライアント（画像撮影用） | 9,000*3=27000
Raspberry Pi 4 Model B (8GB) | 1台 | サーバー（制御・NTP・画像収集） | 14,494
Raspberry Pi HQ Camera | 3台 | 高品質画像撮影 | 10,480*3=31440
Raspberry Pi HQ Camera用レンズ | 3台 | カメラ用光学レンズ | 4,620*3=13860
Raspberry Pi 4用アルミケース | 3個 | 本体保護 | 1,760*3=5280
機器名 | 数量 | 用途 | 価格（円）
イーサネットケーブル (CAT6) | 4本 （必要であれば買い出し） | ネットワーク接続 | 
USB-C電源アダプター (5V/3A) | 1個（必要であれば買い足し） | Raspberry Pi電源 | 2,732
ギガビットスイッチ (24ポート) | 1台 | ネットワークハブ | 14,808
機器名 | 数量 | 用途 | 推定価格（円）
Micro HDMI - HDMIケーブル | 1本 | ディスプレイ接続 | 762
コンピューターモニター | 1台（必要であれば買い出し） | 設定・操作用 | 
USB キーボード | 1個（必要であれば買い出し） | 設定・操作用 | 
USB マウス | 1個（必要であれば買い出し） | 設定・操作用 | 
USB フラッシュドライブ | 1個（必要であれば買い出し） | プログラム転送用 | 
microSDカード (32GB以上) | 3枚（必要であれば買い出し） | OS・プログラム保存 | 
計 110,376円

## Slide 2
購入時の注意点
Raspberry Pi HQ Camera用レンズ
  6mm CS-mountレンズまたは16mm C-mountレンズを推奨
  撮影対象に応じて焦点距離を選択
PoEスイッチ
  最低16ポート必要（将来拡張を考慮し24ポート推奨）
  ギガビット対応必須
電源
  各Raspberry Pi 4に5V/3A電源が必要
  USB-C端子対応
ストレージ
  Class 10以上のmicroSDカード推奨
  高速なものを選択（UHS-I U3推奨）